Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

| Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, ДК 021:2015 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи |
| --- | --- |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2026-03-09-002970-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Поточний ремонт передбачає: - Для запобігання витоку тепла та естетичного вигляду необхідно виконати роботи з ремонту дверних, віконних укосів та стін. Площа - 30 м2; - виконати улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами, з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами – 30 м2. - виконати безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1 мм при нанесинні за два рази – 30м2. - виконати безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (2 мм) – 30м2. - виконати поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях підготовлених під фарбування – 35 м2. - для забезпечення безпеки та гігієни, дотримання законодавства та екологічних норм необхідно завантажити в ручну та вивести будівельне сміття – 0,03 т. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення для послуг з поточного ремонту: 456 586,4 грн. Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2026 рік. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Вартість послуг з поточного ремонту обрахована з використанням програмного комплексу АВК-5 –(3.10.4) на підставі Дефектного акту і складає суму 131 219,00 грн. з ПДВ. |